Положение об электроснабжении СНТ "Рассиянка"

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНОРешением Общего cобраниячленов СНТ "Рассиянка"Протокол №  \_\_\_ от  " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ СНТ**"**РАССИЯНКА**"

Настоящее Положение разработано на основании ст.ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 29.07.2017 года № 217-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" и Устава СНТ "Рассиянка".

Построенная за счет средств членов СНТ "Рассиянка" распределительная сеть энергопередающих устройств, включающая Трансформаторную Подстанцию №1074 (далее ТП), воздушную Линию Электропередачи СНТ "Рассиянка" (далее ЛЭП СНТ "Рассиянка"), является имуществом общего пользования.

**1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет принципы присоединения/отсоединения членов СНТ "Рассиянка", граждан, имеющих земельные участки на территории СНТ «Рассиянка» и ведущих огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке (далее  Абоненты) к ЛЭП СНТ "Рассиянка", правила пользования Абонентами электроэнергии для собственных нужд, правила расчетов Абонентов за электроэнергию.  Настоящее Положение не распространяется на вопросы, связанные с организацией и оплатой электроснабжения энергопринимающих устройств общего пользования (освещение улиц, работа насосов и т.п.), организацией поддержания в надлежащем состоянии энергосети СНТ "Рассиянка", ее модернизацию.

1.2. Целями настоящего Положения являются:

1.2.1. Установление для всех членов СНТ единых правил и условий потребления электрической энергии, эксплуатации электрического оборудования на территории СНТ, а также, связанных с этим обязанностей Абонентов и Правления СНТ;

1.2.2. Безопасная эксплуатация и поддержание в исправном состоянии объектов инфраструктуры электроснабжения СНТ;

1.2.3. Урегулирование взаимоотношений между Правлением СНТ "Рассиянка" и членами товарищества, связанных с уплатой взносов за потребленную электроэнергию;

1.2.4. Учет и контроль за потреблённой электроэнергией, как в СНТ в целом, так и каждым Абонентом персонально, своевременная оплата за потреблённую электрическую энергию.

1.3. Вся разрешенная мощность электроэнергии, доступная СНТ «Рассиянка», распределяется между Абонентами пропорционально количеству принадлежащих им садовых участков площадью 6 соток.  Участки площадью до 9 соток считаются как один участок, участок площадью 9-15 соток считается как 2 участка и т.д. Ограничение максимальной разрешенной потребляемой мощности электроэнергии осуществляется установкой соответствующих предохранительных устройств на ответвлении к Абоненту, а именно предохранительных устройств на 25 Ампер (при 220 Вольт) и на 32 Ампер (при 380 Вольт)

1.4. В случае если Абоненту принадлежит один участок площадью 6 соток или участки, принадлежащие Абоненту, граничат друг с другом, Абонент может иметь только одно присоединение к ЛЭП независимо от количества принадлежащих ему смежных участков и количества строений на участке, но не более 1 присоединения к ЛЭП на каждый принадлежащий ему участок.

1.5. Максимальная разрешенная Абоненту мощность электроэнергии из расчета на один участок устанавливается решением Правления СНТ "Рассиянка" на основании мощности и технического состояния ТП, техническими параметрами и состоянием ЛЭП СНТ "Рассиянка", нормативных положений, измерений параметров энергосети СНТ "Рассиянка", расчетов. Максимальная мощность не может превышать значений, установленных в пункте 1.12

1.6. Учет использованной СНТ "Рассиянка" электроэнергии осуществляется по показаниям общего электросчетчика.

1.7. Учет использованной Абонентом электроэнергии производится по показаниям индивидуального электросчетчика Абонента. Пользование электроэнергией Абонентом без установленного персонального электросчетчика не допускается.

1.8. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации ТП и ЛЭП СНТ "Рассиянка" возлагается на Председателя Правления СНТ "Рассиянка" и электрика, которые обязаны выполнять требования Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

1.9. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ "Рассиянка" и Абонентом является зажимы ответвления от ЛЭП к энергоприемникам Абонента.

1.10 .Устройство и поддержание в надлежащем состоянии ответвления (внешней электропроводки) от линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ "Рассиянка" и Абонентом (непосредственно ответвление, бокс, автоматический выключатель, индивидуальный электросчетчик и др.) до ввода в строение на участке Абонента, монтаж внутреннего оборудования производится материалами Абонента и за счет его средств.

1.11. Абонент вправе использовать электроэнергию только для **бытового потребления**.

1.12. Для электроснабжения Абонентов с максимальной допустимой мощностью до 7 кВт используется однофазное подключение ("фаза" - "ноль"). Для электроснабжения Абонентов с максимальной допустимой мощностью свыше 7 кВт до 15 кВт используется трехфазное подключение.

1.13. Правление СНТ "Рассиянка" и электрик не несут ответственности за убытки Абонента, связанные с прекращением подачи электроэнергии АО "ТНС-Энерго" или подачей Абоненту по его вине электроэнергии ненадлежащего качества.

1.14. Правление СНТ "Рассиянка" в соответствии с Уставом оказывает услуги по централизованной оплате платежей за использованную электроэнергию Абонентов, не имеющих прямых договоров с поставщиком электроэнергии.

**2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТВЛЕНИЮ ОТ ЛЭП СНТ «РАССИЯНКА» К АБОНЕНТУ**

2.1. Ответвление и внутренняя сеть Абонента должны соответствовать требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

2.2. Ответвление от ЛЭП СНТ "Рассиянка"  к Абоненту осуществляется через персональный прибор учета потребленной электроэнергии (счетчик) Абонента.

2.3. Счетчик Абонента должен соответствовать требованиям энергоснабжающей организации.

2.4. Счетчик Абонента должен быть установлен на ближайшей к Абоненту опоре ЛЭП СНТ "Рассиянка" на высоте 1.7м в закрывающемся ящике класса защиты не ниже IP54 с обязательным заземлением. Допускается установка нескольких ящиков для счетчиков на одной опоре.

2.5. Счетчик признается установленным только после его опломбирования уполномоченными представителями СНТ "Рассиянка".

2.6. Ответвление выполняется проводом СИП сечения не менее 16 мм. Данный пункт не распространяется на подключения, осуществленные до даты утверждения настоящего Положения.

2.7. Провод от зажимов ЛЭП до счетчика не должен иметь разрывов, cкруток и прочих повреждений.

2.8. Для защиты и ограничения максимальной допустимой мощности Абонента, вместе со счетчиком в ящике устанавливается 2 предохранительных устройства – до и псоле счетчика. Номинальная мощность предохранительных устройств определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего положения.

2.9. Прочие требования к ответвлению определяются Техническими Условиями (Образец – Приложение 1), выданными Правлением СНТ "Рассиянка" Абоненту в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.  Требования Технических Условий для конкретного Абонента имеют приоритет над всеми остальными требованиями, включая требования настоящего Положения.

2.10. Правление СНТ "Рассиянка" вправе определить другие требования к ответвлению от ЛЭП СНТ "Рассиянка" к Абоненту, связанные с конкретными условиями сети Абонента.

**3.ПРИСОЕДИНЕНИЕ АБОНЕНТА К ЛЭП СНТ "РАССИЯНКА"**

3.1. Для присоединения к воздушной ЛЭП СНТ "Рассиянка", Абонент подает заявление в Правление СНТ "Рассиянка", с обязательным указанием в нем максимальной потребляемой мощности, вида подключения (однофазное, трехфазное).

3. 2.Правление СНТ "Рассиянка" не позднее 30-ти календарных дней с момента вручения Абонентом заявления обязано рассмотреть заявление и принять по нему решение.  В случае положительного решения Правления Председатель СНТ "Рассиянка" выдает заявителю Технические условия на присоединение Абонента к ЛЭП СНТ "Рассиянка".

3.3.После выполнения Абонентом монтажных работ, необходимых для организации ответвления в соответствии с требованиями настоящего Положением и полученными Техническими условиями, электрик СНТ "Рассиянка" осуществляет:

1. проверку правильности подключения индивидуального электросчетчика Абонента;
2. присоединение Абонента к ЛЭП СНТ "Рассиянка";
3. опломбирование индивидуального электросчетчика;
4. составление акта о технологическом присоединении Абонента.

3.4. Непосредственное присоединение Абонента к ЛЭП СНТ "Рассиянка" осуществляет электрик СНТ «Рассиянка» или, по согласованию с Правлением СНТ, специалист, имеющий необходимый допуск к электро-монтажным работам данной категории. Присоединение Абонента к ЛЭП прочими лицами не допускается.

3.5. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ "Рассиянка" без счетчика не допускается.

3.6. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ "Рассиянка" осуществляется только при отсутствии задолженностей Абонента перед СНТ «Рассиянка».

3.7. Присоединение осуществляется материалами Абонента и за его счет.

3.8. Правление СНТ "Рассиянка" обеспечивает хранение заявлений Абонентов, выданных технических условий и актов.

**4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА**

4.1. Абонент обязан:

4.1.1. ежемесячно производить оплату за потребленную Абонентом электроэнергию и обязательных платежей, предусмотренных разделами 7 и 8 настоящего Положения;

4.1.2. использовать электроэнергию в бытовых целях в необходимом ему количестве в пределах установленного ему лимита разрешенной мощности;

4.1.3. производить сверку расчетов за электроэнергию с бухгалтером СНТ "Рассиянка".

4.1.4. бережно относится к общественному электрическому оборудованию СНТ "Рассиянка", о любых обнаруженных неисправностях общего и индивидуального электрооборудования сообщать в Правление СНТ "Рассиянка";

4.1.5. соблюдать правила электрической и пожарной безопасности на своем участке;

4.1.6. нести бремя содержания и эксплуатации общего электрохозяйства;

4.1.7. поддерживать в надлежащем состоянии ответвление от точки разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ "Рассиянка" и Абонентом в соответствии с требованиями настоящего Положения;

4.1.8. обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой внутренней электросети Абонента;

4.1.9. обеспечивать равномерную нагрузку в фазах при подключении Абонента по трехфазной схеме;

4.1.10. использовать индивидуальные электросчетчики, разрешенные к применению для бытовых нужд, незамедлительно сообщать электрику СНТ "Рассиянка" о неисправностях в работе счетчика, своевременно и за свой проводить поверку или замену счетчика;

4.1.11. в случае неисправности индивидуального электросчетчика, произвести его замену за свой счет и только после предъявления его электрику, с одновременной заменой старого электросчетчика на вновь устанавливаемый с составлением акта;

4.1.12. производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в зоне ЛЭП СНТ "Рассиянка" примыкающего в участку Абонента и ответвления от неё к Абоненту в радиусе 2-х метров, а также обеспечить доступ к опоре, на которой расположен ящик с прибором индивидуального учета

4.2. Абонент вправе обжаловать действия и решения Правления СНТ "Рассиянка", нарушающие права Абонента, на общем собрании или в суде.

4.3. Абоненту запрещается:

4.3.1. превышать установленный Абоненту лимит потребляемой мощности;

4.3.2. самовольно подключаться к ЛЭП СНТ "Рассиянка";

4.3.3. увеличивать разрешенное значение токов автоматов, предохранителей и других защитных устройств;

4.3.4. заменять электросчетчик без уведомления Правления и без составления акта, с указанием в нем значений демонтируемого и вновь устанавливаемого электросчетчиков;

4.3.5. подключать к своим сетям других Абонентов.

**5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ СНТ "РАССИЯНКА"**

5.1. Правление СНТ "Рассиянка" обязано:

5.1.1. обеспечивать техническую эксплуатацию ЛЭП СНТ "Рассиянка" от ТП до линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ "Рассиянка" и Абонентов в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ);

5.1.2. определить максимальную разрешенную мощность из расчета на один участок СНТ "Рассиянка". В зависимости от установленной мощности определить номинальный ток входных предохранительных устройств Абонентов согласно п.1.3 и п.1.12 настоящего Положения;

5.1.3. выдать Абоненту Технические Условия для присоединения на основании его заявления;

5.1.4. осуществить присоединение Абонента к сети СНТ "Рассиянка" при условии выполнения Абонентом требований, предусмотренных настоящим Положением и полученными Техническими Условиями;

5.1.5. определить общие потери СНТ "Рассиянка", связанные с использованием Абонентами электроэнергии (при передаче электроэнергии в сетях СНТ "Рассиянка", в трансформаторе, комиссии за перечисление денежных средств и т.п.). Расходы определяются в процентах от потребленной Абонентом электроэнергии.

5.1.6. на общем собрании СНТ "Рассиянка" утвердить общие потери СНТ «Рассиянка» (п. 5.1.5) связанные с использованием Абонентами электроэнергии для возмещения Абонентами.

5.1.7. обеспечить регулярный контроль за осуществлением платежей за электроэнергию от Абонентов;

5.1.8. Организовать оплату электроэнергии энергоснабжающей организации за счет внесенных Абонентами платежей, предусмотренных настоящим Положением, уставом СНТ "Рассиянка" и прочим положениями, принятыми общим собранием СНТ "Рассиянка".

5.2. Правление СНТ "Рассиянка" вправе:

5.2.1. осуществлять проверку достоверности представленных Абонентами сведений о показаниях индивидуальных электросчетчиков;

5.2.2. осуществлять проверку у Абонентов индивидуальных электросчетчиков, вводных автоматических выключателей (автоматов), токораспределительной сети на соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, а также Техническими условиями на присоединение, в том числе разрешенной мощности потребления;

5.2.3. осуществлять контроль потребления Абонентами электроэнергии по показаниям индивидуальных электросчетчиков, проверять их техническое состояние, наличие и целостность пломб на этих электросчетчиках;

5.2.4. отсоединить Абонента от ЛЭП СНТ "Рассиянка" в порядке и случаях, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения и законодательсва РФ.

5.2.5.временно прекращать подачу электроэнергии Абоненту (Абонентам) для выполнения необходимых ремонтных и регламентных работ на ТП и ЛЭП СНТ "Рассиянка".

**6. ОТСОЕДИНЕНИЕ АБОНЕНТА ОТ ЛЭП СНТ "РАССИЯНКА"**

6.1. Правление СНТ «Рассиянка» вправе принять решение об отсоединении Абонента от ЛЭП СНТ "Рассиянка":

6.1.1. в случаях ненадлежащего использования Абонентом электроэнергии:

1. невнесения платежей за потребленную электроэнергии в течение 3-х месяцев;
2. несоответствия ответвления от ЛЭП СНТ "Рассиянка" к Абоненту техническим требованиям, предусмотренными настоящим Положением и определенными Техническими Условиями;
3. отсутствие или повреждения пломб индивидуального счетчика Абонента;
4. подключения бытового оборудования, мощность которых превышает предел, установленный Абоненту;

6.1.2.в аварийных случаях и случаях грубейших нарушений правил, предусмотренных настоящим Положением:

1. выявления факта несанкционированного присоединения Абонента к ЛЭП СНТ "Рассиянка";
2. выявления факта присоединения Абонента к ЛЭП СНТ "Рассиянка" без персонального счетчика (хищение);
3. нарушений схемы подключения индивидуального счетчика Абонента;
4. аварийного состояния ответвления от ЛЭП СНТ "Рассиянка" к Абоненту и/или внутренней сети Абонента;
5. обнаружения угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей;

6.1.3. на основании письменного заявления Абонента;

6.1.4. по указанию государственных органов, уполномоченных в сфере энергетического надзора;

6.1.5. в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами.

6.2. Порядок отключения Абонента в случаях, предусмотренных пунктами 6.1.1:

6.2.1. При выявлении указанных фактов, Правление СНТ "Рассиянка" в письменной форме направляет предписание Абоненту с требованием в течение тридцати календарных дней устранить выявленные нарушения.

6.2.2. В случае если нарушение не устранены, на заседании Правления принимается решение об отсоединения Абонента. Решение принимается большинство голосов членов Правления. Решение об отсоединении направляется Абоненту.

6.2.3. На основании принятого решения об отключении Абонента (п. 6.2.2), электрик СНТ "Рассиянка" или другое уполномоченное лицо:

1. отсоединяет Абонента от ЛЭП СНТ "Рассиянка";
2. составляет Акт об отсоединении Абонента.

6.3. В случаях, предусмотренными пунктами 6.1.2 – 6.1.5 Электрик СНТ "Рассиянка" отключает Абонента незамедлительно и составляет Акт об отсоединении Абонента с указанием причин.

6.4. Акт об отсоединении Абонента составляется в 2-х экземплярах: один направляется Абоненту, другой хранится в Правлении СНТ "Рассиянка".

6.5. Абонент, отсоединенный от ЛЭП СНТ "Рассиянка", присоединяется заново только после устранения им обнаруженных нарушений или неисправностей электросети, а также при условии погашения задолженности по всем  платежам, предусмотренным настоящим Положением, оплаты пени за просрочку платежей. Присоединение выполняется за счет и из материалов Абонента.

**7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ**

7.1.Для осуществление расчетов СНТ "Рассиянка" с энергоснабжающей организацией Абоненты:

1. оплачивают электроэнергию, потребленную на собственные нужды в соответствии с показаниями индивидуального электросчетчика;
2. оплачивают потери в энергосети СНТ "Рассиянка" и другие расходы СНТ "Рассиянка", связанные с использованием Абонентом электроэнергии, установленных в соответствии с п. 5.1.5 – 5.1.6 настоящего Положения.

7.2. Расход электроэнергии, потребленной Абонентами, определяются по показаниям их индивидуальных счетчиков. Расход потребленной электроэнергии определяется Абонентом самостоятельно по разнице между текущими показаниями индивидуального электросчетчика Абонента и показаниями последнего оплаченного платежа.

7.3. Объем электроэнергии, потребленной СНТ "Рассиянка", определяется по показаниям общего электросчетчика за вычетом объема электроэнергии, потребленной Абонентами, заключивших прямой договор с энергоснабжающей организацией.

7.4. Расчет с энергоснабжающей организацией за электроэнергию, потребленную СНТ "Рассиянка", осуществляет бухгалтер за счет полученных от Абонентов платежей, предусмотренных настоящим Положением, уставом СНТ "Рассиянка" и прочими положениями, принятыми общим собранием СНТ "Рассиянка".

**8. ПЛАТЕЖИ ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

8.1. Для определения сумм платежей Абонента за потребленную электроэнергию используется тариф и тарификация (однотарифный, двухтарифный, многотарифный и т.д.), установленный для СНТ «Рассиянка» энергоснабжающей организацией при условиях:

1. Ответвление от ЛЭП СНТ "Рассиянка" к Абоненту соответствует требованиям настоящего Положения;
2. счетчик Абонента поддерживает тарификацию общего (входного) счетчика СНТ "Рассиянка";
3. Абонент не имеет задолженностей по платежам.

В остальных случаях используется тариф, равный максимальной части тарифа, установленного для СНТ "Рассиянка".

8.2. Платежи за электроэнергию Абонентов, не имеющих прямых договоров энергоснабжения с энергоснабжающей организацией определяются в следующем порядке:

8.2.1. Размер платежа за потребленную электроэнергию на собственные нужды определяется в соответствии с количеством потребленной Абонентом электроэнергии и тарифом для расчета за электроэнергию по формуле:

Эс = К\*T

где Эс – Электроэнергия на собственные нужды (руб.),

К – количество потребленной электроэнергии в киловаттах (Квт),

Т- тариф энергоснабжающей организации (руб.);

8.2.2. Размер платежа для оплаты расходов СНТ «Рассиянка», связанных с использованием Абонентом электроэнергии, определяется в соответствии с размером потребленной электроэнергии на собственные нужды и величиной расходов, установленных согласно п. 5.1.5 – 5.1.6 настоящего Положения по формуле:

Эо = Эс\*Pп/100

где Эо – размер платежа, для оплаты расходов СНТ (руб)

Эс – электроэнергия на собственные нужды (руб)

Рп – величина расходов, установленных согласно п.5.1.5-5.1.6 (%) ;

8.3. Платежи за электроэнергию Абонентов, имеющих прямые договоры электроснабжения с энергоснабжающей организацией:

8.3.1. Оплата электроэнергии, потребленную на собственные нужды, производится Абонентом самостоятельно в соответствии с положениями заключенных договоров.

8.3.2. Размер платежа для оплаты расходов СНТ «Рассиянка», связанных с использованием Абонентом электроэнергии, определяется в соответствии с размером потребленной электроэнергии на собственные нужды и величиной расходов, установленных согласно п. 5.1.5 – 5.1.6 настоящего Положения по формуле:

Эо = Эс\*Pп/100

где Эо – размер платежа, для оплаты расходов СНТ (руб)

Эс – электроэнергия на собственные нужды (руб)

Рп – величина расходов, установленных согласно п.5.1.5-5.1.6 (%) ;

8.4. Абонент обязан осуществить платежи, предусмотренные п.п. 8.2. и 8.3. настоящего Положения, на расчтеный счет СНТ "Рассиянка" с отметкой показаний электросчетчика Абонента в Членской книжке.

 8.5. Расчетным периодом для Абонентов является календарный месяц. Оплата потребленной электроэнергии Абонентами осуществляется ежемесячно – не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

8.6. Пеня за просрочку внесения платежей устанавливается общим собранием членов СНТ "Рассиянка".

8.7. В случае обнаружения неучтенного потребления Абонентом электроэнергии (путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, срыва пломбы, подключения токоприемников до счетчика и т.д.) Ответственными лицами (электриком СНТ "Рассиянка" и представителями, уполномоченными Правлением СНТ "Рассиянка"), составляется акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к ответственности и перерасчетом расхода электроэнергии и её оплаты.  Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной комиссией по электроэнергии совокупной мощности токоприемников, и среднесуточного потребления за весь период безучетного пользования электроэнергией, исчисляемого с даты предыдущей проверки до даты последней проверки, в ходе которой было выявлено нарушение, ограниченного пределами исковой давности.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.3.Настоящее Положение является внутренним документом СНТ "Рассиянка" и вступает в силу после его утверждения на общем собрании членов СНТ "Рассиянка".

9.4.Положение обязательно к исполнению всеми членами СНТ "Рассиянка".

9.5. Все ссылки на Устав СНТ "Рассиянка" имеют отношение к внутренним документам СНТ "Рассиянка", принятым в соответствии с Уставом и регулирующим отношения, предусмотренные настоящим Положением.

9.6 .Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения общего собрания СНТ "Рассиянка".

9.7. Положение хранится в Правлении СНТ "Рассиянка".

Чтобы добавить комментарий вам необходимо зарегистрироваться на сайте.